附件8

研究生课程教学大纲

课程编号：EE6005

课程名称：电力电子化电力系统

开课学院：机电工程与自动化学院

先修课程：电力电子技术、自动控制理论	适用学科范围：电力电子与电力传动、电力系统及其自动化

课程类别：学位课							学时：32	  学分：2

开课形式：讲授                   		考核方式：考试

课程目标和基本要求：

电力电子技术作为智能电网中的关键支撑技术，近年来迅速成为研究热点并得到国内外研究人员的广泛关注，不同学术观点纷纷涌现，新的变流技术与装置层出不穷，风电、光伏、储能等新能源装备大规模接入，一系列柔性输配电工程投入运行。在此背景下，本课程作为电气类博士研究生的学位课，是学生前续学习过的电力系统分析、现代电力电子、自动控制理论等学科综合交叉应用，旨在引导学生了解相关领域最新的科研进展，培养学生综合运用多种技术解决实际问题的能力，并启发学生对科研课题的理解。

本课程首先介绍电力电子化电力系统的发展历程与基本原理，并讲述瞬时功率理论与电网锁相技术。然后基于电力系统发电侧、输电侧、配电侧依次介绍相关的电力电子关键技术，包括：光伏、风力发电系统及其控制、模块化多电平变换器及其在柔性交流输电与柔性直流输电中的应用、以及电力电子变压器等柔性配电技术。

课程主要内容：

| 序号 | 教学内容 | 教学要求 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电子化电力系统概述 | - 电力电子化电力系统的背景、发展历程 - 电力电子化电力系统的主要技术挑战 | 2 |
| 2 | 大功率电力电子技术基础 | - 大功率电力电子拓扑及其原理 - 脉冲宽度调制技术及其应用 | 2 |
| 3 | 瞬时功率理论与锁相环 | - 瞬时功率理论技术 - 锁相环技术 - 不对称电网条件下的锁相技术 | 4 |
| 4 | 光伏发电、风力发电系统并网控制 | - 光伏发电系统并网变换器结构 - 风力发电系统并网变换器结构、 - 变换器模型 - 并网电流控制方法 - 功率控制与电压控制 - 不对称电网条件下的并网控制 | 4 |
| 5 | 模块化多电平换流器 | - 模块化多电平换流器的基本原理 - 模块化多电平换流器的调制与电容电压平衡技术 - 模块化多电平换流器的控制技术 - 模块化多电平换流器的仿真技术 | 4 |
| 6 | 柔性直流输电技术 | - 柔性直流输电技术概述 - 电压源型逆变技术 - 海上风电柔性直流输电技术 - 多端柔性直流技术 - 直流电网技术 - 柔性直流输电系统故障保护技术 | 4 |
| 7 | 柔性交流输电技术 | - 静止无功功率发生器 - 统一潮流控制器技术 | 2 |
| 8 | 柔性配电技术 | - 交直流微网 - 电力电子变压器技术 - 电动车充电桩技术 - 配电网柔性互联技术 - 储能与虚拟同步电机技术 | 4 |
| 9 | 电力电子并网换流器建模技术 | - 稳定性分析方法 - 阻抗建模 - 定长化方法 - 序阻抗耦合现象 | 2 |
| 10 | 电力电子系统功率硬件在环仿真技术 | - 实时仿真技术 - 功率硬件在环仿真 - 接口算法与功率放大技术 | 2 |
| 11 | 实验室演示教学 | - 演示模块化多电平换流器运行 - 演示柔性直流输电系统 - 演示电力电子变压器 - 演示实时仿真与功率硬件在环仿真 | 2 |

课程主要教材：

- 赵婉君. 高压直流输电工程技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2011.

- 徐政等. 柔性直流输电系统[M]. 北京市: 机械工业出版社, 2012.

- 汤广福. 基于电压源换流器的高压直流输电技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2010.

- B. Wu. High Power Converters and AC Drives[M]. Wiley-IEEE Press, 2017.

- 国网江苏省电力公司. 统一潮流控制器工程实践——南京西环网统一潮流控制器示范工程[M]. 北京: 中国电力出版社, 2015.

主要参考文献：

- Hirofumi Akagi等. Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning[M]. Wiley-IEEE Press, 2007

- C.K. Kim. HVDC Transmission Power Conversion Applications in Power Systems[M]. Wiley-IEEE Press, 2009.

- Remus Teodorescu等，Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems[M]., Wiley-IEEE Press, 2011